## STD_H2OCO2_OF_F
| H2OT_3550_M | H2OT_3550_STD | H2OT_MEASURED | H2O_MEASURED_STD | H2Om_1635_BP | H2Om_1635_STD | CO2_1515_BP | CO2_1515_STD | CO2_1430_BP | CO2_1430_STD | CO2_AVE | CO2_STD | CO2_MEASURED | CO2_MEASURED_STD | Method | TOTALH2O_1635_4500 | H2OT_3550_SAT | H2Om_5200_M | H2Om_5200_M_STD | OH_4500_M | OH_4500_M_STD | P_H5200_S2N | P_H4500_S2N | ERR_5200 | ERR_4500
21ALV1846-9_44x44_s1_EP_103um | 1.3871 | 0.10821 | 1.89 | 0.189 | 0.34758 | 0.058238 | 4.2 | 5.8442 | 4.2 | 4.9328 | 4.2 | 3.8238 |  |  | 21ALV1846-9 | 1.3535 | - | 0.74522 | 0.17929 | 1.006 | 0.25764 | 17.4711 | 8.9266 | - | -
21ALV1846-9_44x44_s2_EP_103um | 1.4903 | 0.11631 | 1.89 | 0.189 | 0.35468 | 0.059408 | 4.2046 | 3.8227 | 4.2046 | 5.8645 | 4.2046 | 3.5002 |  |  | 21ALV1846-9 | 1.2249 | - | 0.7049 | 0.17036 | 0.87026 | 0.22379 | 12.6338 | 9.9236 | - | -
21ALV1846-9_44x44_s3_EP_103um | 1.3984 | 0.10903 | 1.89 | 0.189 | 0.34803 | 0.058466 | 4.2005 | 5.3316 | 4.2005 | 5.1307 | 4.2005 | 3.6997 |  |  | 21ALV1846-9 | 1.3475 | - | 0.70371 | 0.16921 | 0.9995 | 0.25573 | 17.9678 | 10.4604 | - | -
23WOK5-4_44x44_s1_EP_147um | 1.0437 | 0.078461 | 1.6 | 0.16 | 0.21125 | 0.035573 | 31.8054 | 11.9289 | 30.0287 | 12.2938 | 30.9171 | 8.565 | 64 | 6.4 | 23WOK5-4 | 0.76017 | - | 0.38128 | 0.092286 | 0.54892 | 0.14174 | 9.929 | 9.0707 | - | -
23WOK5-4_44x44_s2_EP_147um | 0.97479 | 0.073186 | 1.6 | 0.16 | 0.20896 | 0.035157 | 51.7306 | 12.6519 | 28.3692 | 12.018 | 40.0499 | 8.725 | 64 | 6.4 | 23WOK5-4 | 0.85051 | - | 0.42492 | 0.10393 | 0.64155 | 0.16619 | 12.1687 | 11.5213 | - | -
23WOK5-4_44x44_s3_EP_147um | 1.0108 | 0.076007 | 1.6 | 0.16 | 0.21262 | 0.03577 | 51.3565 | 12.8051 | 29.8762 | 12.5647 | 40.6164 | 8.97 | 64 | 6.4 | 23WOK5-4 | 0.88647 | - | 0.44323 | 0.10731 | 0.67384 | 0.17471 | 20.3695 | 12.6956 | - | -
ALV1833-11_44x44_s1_EP_108um | 1.0237 | 0.079365 | 1.2 | 0.12 | 0.14632 | 0.02548 | 92.9702 | 17.428 | 72.5746 | 18.125 | 82.7724 | 12.5723 | 102 | 10.2 | ALV1833-11 | 0.71827 | - | 0.45639 | 0.11397 | 0.57195 | 0.1482 | 14.0619 | 6.3051 | - | -
ALV1833-11_44x44_s2_EP_108um | 1.0212 | 0.079155 | 1.2 | 0.12 | 0.14677 | 0.025595 | 91.2181 | 17.5231 | 69.6155 | 17.98 | 80.4168 | 12.5533 | 102 | 10.2 | ALV1833-11 | 0.75708 | - | 0.4683 | 0.11717 | 0.61031 | 0.1609 | 15.3803 | 7.4329 | - | -
ALV1833-11_44x44_s3_EP_108um | 1.021 | 0.079282 | 1.2 | 0.12 | 0.14761 | 0.025744 | 91.3366 | 17.6454 | 70.7433 | 18.1599 | 81.04 | 12.6604 | 102 | 10.2 | ALV1833-11 | 0.71781 | - | 0.45104 | 0.10973 | 0.57019 | 0.14913 | 16.2262 | 9.1136 | - | -
CD33_12-2-2_VG9764_44x44_s1_EP_105um | 0.26619 | 0.020856 | 0.27 | 0.027 | 1.9389e-46 | 0.0024928 | 143.3363 | 18.2083 | 100.5846 | 18.3917 | 121.9604 | 12.9402 | 170 | 17 | CD33-12-2-2 | 0.10211 | - | 0.47983 | 0.13703 | 0.10211 | 0.030641 | 9.9692 | 2.3208 | - | *
CD33_12-2-2_VG9764_44x44_s2_EP_105um | 0.26378 | 0.020688 | 0.27 | 0.027 | 6.2521e-47 | 0.002436 | 136.8252 | 18.0735 | 98.8502 | 18.6054 | 117.8377 | 12.9693 | 170 | 17 | CD33-12-2-2 | 0.11603 | - | 0.4854 | 0.13826 | 0.11603 | 0.037413 | 10.7948 | 3.063 | - | *
CD33_12-2-2_VG9764_44x44_s3_EP_105um | 0.26684 | 0.020933 | 0.27 | 0.027 | 1.9587e-42 | 0.0026706 | 139.0102 | 17.7615 | 99.2614 | 18.1962 | 119.1358 | 12.7139 | 170 | 17 | CD33-12-2-2 | 0.099497 | - | 0.47699 | 0.13571 | 0.099497 | 0.036682 | 11.9734 | 1.7488 | - | *
CD33_22-1-1_VG9812_44x44_s1_EP_73um | 0.5388 | 0.045109 | 0.49 | 0.049 | 0.0334 | 0.012376 | 150.5182 | 24.9404 | 99.1307 | 25.2203 | 124.8245 | 17.7347 | 109 | 10.9 | CD33-22-1-1 | 0.40233 | - | 0.44311 | 0.1175 | 0.36893 | 0.10891 | 5.5197 | 4.9433 | - | -
CD33_22-1-1_VG9812_44x44_s2_EP_73um | 0.5231 | 0.043877 | 0.49 | 0.049 | 0.040922 | 0.013341 | 146.5539 | 24.5162 | 89.1422 | 25.0784 | 117.8481 | 17.5355 | 109 | 10.9 | CD33-22-1-1 | 0.31654 | - | 0.43364 | 0.11682 | 0.27562 | 0.079082 | 8.5114 | 4.1824 | - | -
CD33_22-1-1_VG9812_44x44_s3_EP_73um | 0.53047 | 0.044397 | 0.49 | 0.049 | 0.046171 | 0.013792 | 149.9245 | 25.1131 | 86.3204 | 25.1311 | 118.1224 | 17.764 | 109 | 10.9 | CD33-22-1-1 | 0.33005 | - | 0.41148 | 0.11402 | 0.28388 | 0.079361 | 7.1015 | 3.4159 | - | *
ETFSR_Ol8_256s | 3.8555 | 0.43102 | 4.16 | 0.416 | 2.2761 | 0.75179 | 5319.1748 | 467.2806 | 4915.4256 | 434.0306 | 5117.3002 | 318.8784 |  |  | ETFSR_OL8 | 5.4068 | - | 6.4463 | 6364.7979 | 3.1307 | 5.2176 | 4.0491 | 6.8853 | - | -
ETFSR_Ol8_256s_2 | 3.8047 | 0.42575 | 4.16 | 0.416 | 2.2298 | 0.73605 | 5201.695 | 456.8638 | 4777.4697 | 421.2554 | 4989.5824 | 310.7172 |  |  | ETFSR_OL8 | 4.4714 | - | 7.7327 | 7561.4108 | 2.2417 | 3.7535 | 2.9619 | 4.2659 | * | -
ETFSR_Ol8_highres_256s | 3.8875 | 0.43586 | 4.16 | 0.416 | 2.2785 | 0.75269 | 5363.5764 | 471.2593 | 4941.7709 | 436.0817 | 5152.6736 | 321.0345 |  |  | ETFSR_OL8 | 6.9102 | - | 7.8487 | 29967.5256 | 4.6318 | 7.695 | 3.9542 | 2.5 | * | *
Fiege63_256s | 1.849 | 0.14203 | 3.1 | 0.31 | 1.0523 | 0.23164 | 513.4066 | 27.1141 | 489.7353 | 27.1206 | 501.5709 | 19.1749 |  |  | FIEGE63 | 3.1719 | * | 1.971 | 0.89274 | 2.1195 | 0.90566 | 14.6837 | 18.9468 | - | -
Fiege63_256s_2 | 2.0068 | 0.15405 | 3.1 | 0.31 | 1.0731 | 0.23648 | 411.4489 | 23.605 | 393.9387 | 24.071 | 402.6938 | 16.8568 |  |  | FIEGE63 | 3.2446 | * | 1.8444 | 0.83411 | 2.1715 | 0.92728 | 9.7816 | 16.3441 | - | -
Fiege63_256s_3 | 2.1792 | 0.16713 | 3.1 | 0.31 | 1.0673 | 0.23496 | 525.9504 | 27.7871 | 497.5821 | 28.1402 | 511.7663 | 19.7737 |  |  | FIEGE63 | 3.2773 | * | 1.7965 | 0.81436 | 2.21 | 0.9451 | 13.3393 | 13.9312 | - | -
Fiege73_256s | 1.6652 | 0.12755 | 4.47 | 0.447 | 1.8899 | 0.4154 | 1330.6044 | 59.5489 | 1179.3603 | 53.0983 | 1254.9823 | 39.892 |  |  | FIEGE73 | 4.0603 | * | 3.9663 | 1.793 | 2.1704 | 0.92861 | 12.8527 | 13.1691 | - | -
Fiege73_256s_2 | 1.6812 | 0.12883 | 4.47 | 0.447 | 1.8873 | 0.41488 | 1352.2763 | 60.5314 | 1188.6989 | 53.6262 | 1270.4876 | 40.4346 |  |  | FIEGE73 | 4.0829 | * | 3.9253 | 1.7763 | 2.1956 | 0.9381 | 13.5747 | 13.541 | - | -
Fiege73_256s_2_highres | 1.6262 | 0.12465 | 4.47 | 0.447 | 1.875 | 0.41225 | 1318.7159 | 58.9059 | 1170.0973 | 52.8254 | 1244.4066 | 39.5614 |  |  | FIEGE73 | 4.0479 | * | 3.9111 | 1.7695 | 2.1729 | 0.92977 | 13.3328 | 13.7196 | - | -
Fiege73_2_256s | 1.6812 | 0.1288 | 4.47 | 0.447 | 1.8873 | 0.41544 | 1352.2763 | 60.3453 | 1188.6989 | 53.5758 | 1270.4876 | 40.3482 |  |  | FIEGE73 | 4.0829 | * | 3.9253 | 1.7772 | 2.1956 | 0.94061 | 13.5747 | 13.541 | - | -
STD_C1'_256s_20x50 | 3.4642 | 0.362 | 3.26 | 0.326 | 1.3082 | 0.2352 | 418.3757 | 59.6871 | 333.7561 | 58.8554 | 376.0659 | 41.9122 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.7214 | - | 2.8123 | 0.70361 | 1.4131 | 0.385 | 9.5557 | 3.0173 | - | *
STD_C1_020320_256s_20x50_a | 3.3879 | 0.35433 | 3.26 | 0.326 | 1.2828 | 0.23025 | 250.245 | 47.7659 | 149.6151 | 46.1728 | 199.93 | 33.2171 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2091 | - | 0.93636 | 0.2296 | 3.9262 | 1.0299 | 2.7204 | 6.2879 | * | -
STD_C1_020320_256s_20x50_b | 3.3984 | 0.35545 | 3.26 | 0.326 | 1.2826 | 0.23048 | 246.7742 | 47.8224 | 143.1617 | 46.6577 | 194.9679 | 33.4063 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.353 | - | 0.95391 | 0.23323 | 4.0705 | 1.0666 | 2.2377 | 5.8253 | * | -
STD_C1_020320_256s_20x50_c | 3.4293 | 0.35854 | 3.26 | 0.326 | 1.2947 | 0.2324 | 257.5482 | 47.153 | 150.665 | 45.9221 | 204.1066 | 32.9099 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2486 | - | 0.78434 | 0.19167 | 3.9539 | 1.0339 | 2.2661 | 6.4348 | * | -
STD_C1_020520_256s_20x50_a | 3.3919 | 0.35451 | 3.26 | 0.326 | 1.2743 | 0.22902 | 244.1496 | 47.6398 | 184.9295 | 47.5283 | 214.5395 | 33.647 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2009 | - | 1.6549 | 0.42885 | 3.9267 | 1.0336 | 5.1048 | 5.4662 | - | -
STD_C1_020520_256s_20x50_b | 3.3934 | 0.35491 | 3.26 | 0.326 | 1.2803 | 0.23007 | 249.1956 | 47.4295 | 187.2928 | 46.6266 | 218.2442 | 33.255 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.0941 | - | 1.6328 | 0.44484 | 3.8137 | 1.002 | 3.8027 | 5.5867 | * | -
STD_C1_020520_256s_20x50_c | 3.3913 | 0.35398 | 3.26 | 0.326 | 1.2761 | 0.22914 | 248.4922 | 48.6872 | 192.316 | 48.6296 | 220.4041 | 34.4067 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.0554 | - | 1.7111 | 0.48069 | 3.7792 | 0.99578 | 4.8411 | 5.6685 | - | -
STD_C1_021220_256s_20x50_a | 3.3392 | 0.34894 | 3.26 | 0.326 | 1.2687 | 0.22769 | 296.9945 | 50.71 | 203.999 | 48.3225 | 250.4967 | 35.0234 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.6649 | - | 3.6918 | 0.95174 | 1.3962 | 0.36479 | 7.3495 | 4.7462 | - | -
STD_C1_021220_256s_20x50_b | 3.2992 | 0.34544 | 3.26 | 0.326 | 1.2335 | 0.22156 | 272.164 | 48.8848 | 181.0356 | 46.5443 | 226.5998 | 33.7494 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.7109 | - | 3.7297 | 0.96923 | 1.4774 | 0.40017 | 6.3216 | 7.9208 | - | -
STD_C1_021220_256s_20x50_c | 3.2986 | 0.34526 | 3.26 | 0.326 | 1.2596 | 0.22617 | 285.05 | 49.6208 | 223.604 | 48.7585 | 254.327 | 34.7837 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.6872 | - | 3.5274 | 0.91527 | 1.4276 | 0.37813 | 8.8225 | 5.467 | - | -
STD_C1_021420_256s_20x50_a | 3.3806 | 0.35293 | 3.26 | 0.326 | 1.302 | 0.234 | 286.3463 | 49.7377 | 229.216 | 48.8908 | 257.7812 | 34.8717 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.4822 | - | 3.6605 | 0.90865 | 1.1803 | 0.31673 | 11.5237 | 3.6248 | - | *
STD_C1_021420_256s_20x50_b | 3.3651 | 0.35148 | 3.26 | 0.326 | 1.2974 | 0.23287 | 288.4393 | 50.5377 | 228.9351 | 48.6464 | 258.6872 | 35.0732 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.4918 | - | 3.5342 | 0.90376 | 1.1945 | 0.31548 | 9.1172 | 3.9857 | - | *
STD_C1_021420_256s_20x50_c | 3.3711 | 0.35227 | 3.26 | 0.326 | 1.299 | 0.23308 | 286.6068 | 49.8391 | 229.8812 | 50.4969 | 258.244 | 35.4749 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 2.4516 | - | 3.4063 | 0.8336 | 1.1526 | 0.31189 | 9.1575 | 4.0632 | - | -
STD_C1_021720_256s_20x50_a | 3.3489 | 0.35044 | 3.26 | 0.326 | 1.2461 | 0.22385 | 338.811 | 52.3605 | 232.7162 | 50.9193 | 285.7636 | 36.5185 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 4.7239 | - | 1.5103 | 0.38374 | 3.4778 | 0.90681 | 3.8869 | 8.5416 | * | -
STD_C1_021720_256s_20x50_b | 3.3538 | 0.35055 | 3.26 | 0.326 | 1.2467 | 0.22377 | 342.1599 | 51.702 | 234.2884 | 49.4782 | 288.2241 | 35.7813 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 4.7702 | - | 1.5091 | 0.41112 | 3.5235 | 0.91792 | 3.842 | 8.304 | * | -
STD_C1_021720_256s_20x50_c | 3.3445 | 0.34937 | 3.26 | 0.326 | 1.249 | 0.22415 | 344.3788 | 51.1032 | 240.4557 | 49.7007 | 292.4172 | 35.643 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 4.774 | - | 1.647 | 0.46677 | 3.5249 | 0.92378 | 4.199 | 8.071 | - | -
STD_C1_021920_256s_20x50_a | 3.3897 | 0.35388 | 3.26 | 0.326 | 1.3041 | 0.23414 | 394.244 | 55.765 | 333.2251 | 55.8422 | 363.7346 | 39.4591 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2136 | - | 0.83643 | 0.22285 | 3.9095 | 1.0337 | 2.5546 | 10.1696 | * | -
STD_C1_021920_256s_20x50_b | 3.388 | 0.35408 | 3.26 | 0.326 | 1.3015 | 0.23387 | 381.4378 | 54.4656 | 321.241 | 54.9581 | 351.3394 | 38.6875 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2471 | - | 0.86037 | 0.22469 | 3.9456 | 1.0453 | 3.3505 | 11.0864 | * | -
STD_C1_021920_256s_20x50_c | 3.3998 | 0.35549 | 3.26 | 0.326 | 1.2999 | 0.23331 | 372.3401 | 55.0794 | 307.6322 | 54.7905 | 339.9861 | 38.845 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2566 | - | 0.81523 | 0.20907 | 3.9567 | 1.0515 | 2.3236 | 9.8882 | * | -
STD_C1_022120_256s_20x50_a | 3.345 | 0.34932 | 3.26 | 0.326 | 1.2779 | 0.22974 | 372.1147 | 53.1478 | 233.495 | 50.212 | 302.8048 | 36.5579 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2656 | - | 0.85984 | 0.2128 | 3.9877 | 1.0811 | 2.5534 | 8.3972 | * | -
STD_C1_022120_256s_20x50_b | 3.3456 | 0.34898 | 3.26 | 0.326 | 1.2775 | 0.22946 | 384.9308 | 54.3704 | 245.835 | 50.9979 | 315.3829 | 37.2724 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.2142 | - | 0.8314 | 0.20292 | 3.9367 | 1.0519 | 2.3342 | 9.6493 | * | -
STD_C1_022120_256s_20x50_c | 3.3382 | 0.34847 | 3.26 | 0.326 | 1.2787 | 0.22965 | 384.2292 | 55.123 | 243.4611 | 51.2287 | 313.8452 | 37.6262 | 169 | 16.9 | STD_C1 | 5.1915 | - | 0.85199 | 0.20859 | 3.9128 | 1.0615 | 3.2054 | 8.2781 | * | -
STD_CN92C_OL2_020320_256s_20x25_a | 5.4788 | 0.73988 | 4.55 | 0.455 | 2.5828 | 0.52314 | 748.7084 | 114.6654 | 549.4113 | 101.9938 | 649.0599 | 76.7315 | 270 | 27 | STD_CN92C | 7.1137 | - | 4.4983 | 1.2092 | 4.5308 | 1.2896 | 13.8454 | 11.2291 | - | -
STD_CN92C_OL2_020320_256s_20x25_b | 5.3343 | 0.71994 | 4.55 | 0.455 | 2.5645 | 0.52133 | 694.6521 | 109.7344 | 469.9476 | 95.9123 | 582.2998 | 72.8711 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.6446 | - | 4.7418 | 1.2781 | 4.0801 | 1.1998 | 15.432 | 17.6008 | - | -
STD_CN92C_OL2_020320_256s_20x25_c | 5.5555 | 0.75024 | 4.55 | 0.455 | 2.5892 | 0.52577 | 759.4697 | 116.1891 | 584.7818 | 105.3334 | 672.1257 | 78.414 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.9516 | - | 4.1877 | 1.1332 | 4.3624 | 1.2691 | 12.1096 | 12.5739 | - | -
STD_CN92C_OL2_020520_256s_20x25_a | 5.6457 | 0.76178 | 4.55 | 0.455 | 2.6398 | 0.53502 | 732.122 | 115.5525 | 518.2799 | 103.3631 | 625.2009 | 77.5183 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.1678 | - | 4.009 | 1.0832 | 3.528 | 1.0017 | 15.0725 | 8.7708 | - | -
STD_CN92C_OL2_020520_256s_20x25_b | 5.7888 | 0.78115 | 4.55 | 0.455 | 2.6327 | 0.53388 | 760.2243 | 116.1025 | 535.4885 | 102.6344 | 647.8564 | 77.4816 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.4753 | - | 3.8786 | 1.077 | 3.8427 | 1.1034 | 13.6261 | 13.0472 | - | -
STD_CN92C_OL2_020520_256s_20x25_c | 5.7589 | 0.77617 | 4.55 | 0.455 | 2.6421 | 0.53484 | 774.7604 | 116.7007 | 549.5668 | 102.8789 | 662.1636 | 77.7868 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.8049 | - | 3.9966 | 1.1157 | 4.1628 | 1.1866 | 17.3205 | 14.1099 | - | -
STD_CN92C_OL2_021220_20x25_a | 4.613 | 0.62123 | 4.55 | 0.455 | 2.4016 | 0.48816 | 328.0628 | 75.7498 | 232.3306 | 72.2615 | 280.1967 | 52.3444 | 270 | 27 | STD_CN92C | 7.2068 | - | 1.5012 | 0.40428 | 4.8052 | 1.3659 | 3.3914 | 17.6535 | * | -
STD_CN92C_OL2_021220_20x25_b | 4.6551 | 0.62771 | 4.55 | 0.455 | 2.4129 | 0.48959 | 375.947 | 79.2843 | 303.2937 | 76.8466 | 339.6204 | 55.2073 | 270 | 27 | STD_CN92C | 7.2893 | - | 1.198 | 0.32186 | 4.8765 | 1.4002 | 3.9833 | 15.7078 | * | -
STD_CN92C_OL2_021220_20x25_c | 4.683 | 0.63135 | 4.55 | 0.455 | 2.4145 | 0.48922 | 384.0662 | 81.7038 | 310.1603 | 79.1057 | 347.1132 | 56.8622 | 270 | 27 | STD_CN92C | 7.355 | - | 1.4965 | 0.40252 | 4.9405 | 1.4114 | 3.6583 | 15.1265 | * | -
STD_CN92C_OL2_021420_256s_20x25_a | 5.1469 | 0.69391 | 4.55 | 0.455 | 2.4623 | 0.4999 | 398.6902 | 88.3957 | 510.2952 | 97.398 | 454.4927 | 65.7651 | 270 | 27 | STD_CN92C | 7.1451 | - | 3.1315 | 0.8454 | 4.6828 | 1.3582 | 8.0353 | 9.7907 | - | -
STD_CN92C_OL2_021420_256s_20x25_b | 5.1229 | 0.68996 | 4.55 | 0.455 | 2.4646 | 0.49875 | 387.7431 | 87.1346 | 453.2686 | 92.453 | 420.5058 | 63.5217 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.8345 | - | 3.3976 | 0.91354 | 4.3699 | 1.2646 | 10.5613 | 12.6674 | - | -
STD_CN92C_OL2_021420_256s_20x25_c | 5.1796 | 0.69869 | 4.55 | 0.455 | 2.4642 | 0.49923 | 389.8993 | 87.8555 | 461.1157 | 94.6524 | 425.5075 | 64.571 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.8322 | - | 3.7171 | 0.99946 | 4.3679 | 1.2609 | 9.8143 | 12.2901 | - | -
STD_CN92C_OL2_021720_256s_20x25_a | 5.1474 | 0.69411 | 4.55 | 0.455 | 2.5808 | 0.52385 | 499.3297 | 96.862 | 664.9163 | 118.3998 | 582.123 | 76.4865 | 270 | 27 | STD_CN92C | 5.9915 | - | 2.7637 | 0.74973 | 3.4107 | 0.97684 | 6.6634 | 11.4079 | - | -
STD_CN92C_OL2_021720_256s_20x25_b | 5.1653 | 0.69732 | 4.55 | 0.455 | 2.5598 | 0.5186 | 488.8699 | 93.937 | 649.3529 | 113.0085 | 569.1114 | 73.4763 | 270 | 27 | STD_CN92C | 5.9769 | - | 2.3 | 0.62368 | 3.4171 | 0.97265 | 5.7548 | 12.5328 | - | -
STD_CN92C_OL2_021720_256s_20x25_c | 5.1744 | 0.69751 | 4.55 | 0.455 | 2.579 | 0.52233 | 497.0481 | 96.0505 | 664.2025 | 117.6581 | 580.6253 | 75.9426 | 270 | 27 | STD_CN92C | 5.7374 | - | 2.3849 | 0.65478 | 3.1584 | 0.91181 | 5.5396 | 15.5984 | - | -
STD_CN92C_OL2_021920_256s_20x25_a | 5.4424 | 0.73415 | 4.55 | 0.455 | 2.6515 | 0.53765 | 511.9801 | 98.1786 | 632.4152 | 115.0253 | 572.1976 | 75.6139 | 270 | 27 | STD_CN92C | 5.4085 | - | 2.4944 | 0.67178 | 2.7569 | 0.78632 | 6.3729 | 7.8223 | - | -
STD_CN92C_OL2_021920_256s_20x25_b | 5.4561 | 0.73555 | 4.55 | 0.455 | 2.6231 | 0.53264 | 476.5817 | 95.9052 | 581.1586 | 113.4534 | 528.8701 | 74.279 | 270 | 27 | STD_CN92C | 5.4411 | - | 2.2991 | 0.62042 | 2.818 | 0.79928 | 5.3208 | 7.9924 | - | -
STD_CN92C_OL2_021920_256s_20x25_c | 5.4443 | 0.73516 | 4.55 | 0.455 | 2.6191 | 0.53106 | 480.5294 | 92.9595 | 586.5252 | 109.4321 | 533.5273 | 71.7928 | 270 | 27 | STD_CN92C | 5.5458 | - | 2.3824 | 0.66148 | 2.9268 | 0.8314 | 6.6104 | 13.0869 | - | -
STD_CN92C_OL2_022120_256s_20x25_a | 5.3935 | 0.72639 | 4.55 | 0.455 | 2.6284 | 0.53217 | 477.9834 | 93.9267 | 650.0896 | 116.074 | 564.0365 | 74.6582 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.0409 | - | 2.4621 | 0.67673 | 3.4125 | 0.9744 | 6.6196 | 7.6127 | - | -
STD_CN92C_OL2_022120_256s_20x25_b | 5.3501 | 0.72222 | 4.55 | 0.455 | 2.623 | 0.53248 | 451.0215 | 89.9418 | 668.7052 | 112.1061 | 559.8634 | 71.8632 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.12 | - | 2.161 | 0.58067 | 3.497 | 0.99628 | 5.5196 | 8.1553 | - | -
STD_CN92C_OL2_022120_256s_20x25_c | 5.3637 | 0.7248 | 4.55 | 0.455 | 2.6193 | 0.53049 | 470.2754 | 93.6363 | 685.5537 | 117.1779 | 577.9145 | 74.9974 | 270 | 27 | STD_CN92C | 6.1238 | - | 2.162 | 0.58179 | 3.5045 | 1.0093 | 6.2607 | 13.1424 | - | -
STD_D1010_012821_256s_100x100_a | 1.2058 | 0.088483 | 1.13 | 0.113 | 0.16483 | 0.027363 | 231.0922 | 13.0887 | 195.5932 | 12.986 | 213.3427 | 9.2189 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.90537 | * | 0.30412 | 0.072883 | 0.74054 | 0.18968 | 12.2365 | 13.3943 | - | -
STD_D1010_012821_256s_100x100_b | 1.2456 | 0.091423 | 1.13 | 0.113 | 0.1684 | 0.027879 | 233.9512 | 13.3816 | 195.1804 | 13.009 | 214.5658 | 9.3314 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.90538 | * | 0.29036 | 0.069431 | 0.73698 | 0.18856 | 14.8922 | 13.5972 | - | -
STD_D1010_012821_256s_100x100_c | 1.2595 | 0.092529 | 1.13 | 0.113 | 0.16452 | 0.027313 | 223.7804 | 13.0654 | 188.4981 | 13.0922 | 206.1393 | 9.2481 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.8838 | * | 0.29814 | 0.071292 | 0.71928 | 0.18376 | 14.8667 | 14.649 | - | -
STD_D1010_020320_256s_100x100_a | 1.2008 | 0.088098 | 1.13 | 0.113 | 0.16973 | 0.028165 | 242.5623 | 13.5695 | 190.0366 | 12.6858 | 216.2995 | 9.2879 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.89787 | * | 0.39672 | 0.095187 | 0.72814 | 0.18608 | 24.2875 | 13.5253 | - | -
STD_D1010_020320_256s_100x100_b | 1.1996 | 0.087947 | 1.13 | 0.113 | 0.16584 | 0.027519 | 218.3393 | 12.8201 | 171.9605 | 12.4345 | 195.1499 | 8.9299 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.90744 | * | 0.4249 | 0.10199 | 0.7416 | 0.18973 | 23.7986 | 11.6309 | - | -
STD_D1010_020320_256s_100x100_c | 1.2064 | 0.088656 | 1.13 | 0.113 | 0.16692 | 0.027681 | 226.2969 | 13.1667 | 181.4936 | 12.8674 | 203.8952 | 9.205 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.91309 | * | 0.4111 | 0.098363 | 0.74617 | 0.19041 | 28.349 | 14.5673 | - | -
STD_D1010_020520_256s_100x100_a | 1.205 | 0.088514 | 1.13 | 0.113 | 0.15319 | 0.025455 | 154.0609 | 11.2196 | 133.8065 | 11.5086 | 143.9337 | 8.0363 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0899 | * | 0.24398 | 0.06087 | 0.93672 | 0.23976 | 12.4762 | 15.5651 | - | -
STD_D1010_020520_256s_100x100_b | 1.2037 | 0.088255 | 1.13 | 0.113 | 0.15329 | 0.02548 | 152.2908 | 10.9028 | 130.326 | 11.4027 | 141.3084 | 7.8881 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0716 | * | 0.29075 | 0.073597 | 0.9183 | 0.23527 | 19.2536 | 11.9539 | - | -
STD_D1010_020520_256s_100x100_c | 1.1921 | 0.087456 | 1.13 | 0.113 | 0.15382 | 0.025546 | 149.9454 | 10.9251 | 128.6301 | 11.1861 | 139.2878 | 7.818 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0187 | * | 0.38817 | 0.093771 | 0.86483 | 0.22188 | 24.4158 | 13.2212 | - | -
STD_D1010_021220_256s_100x100_a | 1.2109 | 0.088837 | 1.13 | 0.113 | 0.15603 | 0.025843 | 218.8045 | 11.7444 | 185.3674 | 11.549 | 202.0859 | 8.2357 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.94349 | * | 0.4532 | 0.10919 | 0.78746 | 0.20126 | 15.2259 | 14.7579 | - | -
STD_D1010_021220_256s_100x100_b | 1.2109 | 0.088805 | 1.13 | 0.113 | 0.15532 | 0.025716 | 221.1438 | 11.8581 | 186.3463 | 11.3067 | 203.7451 | 8.1923 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.95673 | * | 0.44921 | 0.10998 | 0.80141 | 0.20456 | 14.6973 | 15.5686 | - | -
STD_D1010_021220_256s_100x100_c | 1.2083 | 0.08863 | 1.13 | 0.113 | 0.15517 | 0.025742 | 217.1419 | 11.3907 | 184.4063 | 10.9838 | 200.7741 | 7.9119 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.95063 | * | 0.44885 | 0.10904 | 0.79546 | 0.20351 | 22.0717 | 12.6774 | - | -
STD_D1010_021420_256s_100x100_a | 1.1802 | 0.08669 | 1.13 | 0.113 | 0.16083 | 0.026623 | 199.3123 | 12.0911 | 160.0151 | 12.0373 | 179.6637 | 8.5307 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.70629 | * | 0.49076 | 0.11776 | 0.54546 | 0.13922 | 43.9873 | 11.7182 | - | -
STD_D1010_021420_256s_100x100_b | 1.1927 | 0.087579 | 1.13 | 0.113 | 0.16209 | 0.026837 | 203.8239 | 12.2957 | 165.8577 | 12.0574 | 184.8408 | 8.6105 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.72814 | * | 0.43391 | 0.10417 | 0.56605 | 0.14448 | 44.8447 | 7.6858 | - | -
STD_D1010_021420_256s_100x100_c | 1.2196 | 0.089451 | 1.13 | 0.113 | 0.16173 | 0.026794 | 212.4166 | 12.3971 | 175.2761 | 12.3409 | 193.8464 | 8.7462 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.68213 | * | 0.59735 | 0.14349 | 0.5204 | 0.13312 | 56.2918 | 11.093 | - | -
STD_D1010_021720_256s_100x100_a | 1.1934 | 0.087499 | 1.13 | 0.113 | 0.16957 | 0.028151 | 214.1521 | 12.566 | 177.8276 | 12.4756 | 195.9899 | 8.8536 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.81344 | * | 0.64682 | 0.15453 | 0.64388 | 0.16481 | 49.4764 | 8.4683 | - | -
STD_D1010_021720_256s_100x100_b | 1.184 | 0.08696 | 1.13 | 0.113 | 0.16877 | 0.028006 | 212.9998 | 12.647 | 176.8032 | 12.5732 | 194.9015 | 8.9167 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.7989 | * | 0.64846 | 0.15524 | 0.63012 | 0.16083 | 48.7774 | 14.1049 | - | -
STD_D1010_021720_256s_100x100_c | 1.1934 | 0.087539 | 1.13 | 0.113 | 0.1688 | 0.028018 | 214.347 | 12.7413 | 179.1205 | 12.6027 | 196.7337 | 8.9606 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.80729 | * | 0.64574 | 0.15455 | 0.63849 | 0.1632 | 38.3673 | 14.4427 | - | -
STD_D1010_021720_256s_50x50_b | 1.2003 | 0.088053 | 1.13 | 0.113 | 0.16811 | 0.027869 | 199.8696 | 12.4339 | 164.2997 | 12.632 | 182.0847 | 8.8624 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.82341 | * | 0.65114 | 0.15632 | 0.6553 | 0.16732 | 25.3102 | 10.2146 | - | -
STD_D1010_021720_256s_80x80_a | 1.1767 | 0.086257 | 1.13 | 0.113 | 0.16853 | 0.027955 | 211.7606 | 12.8385 | 180.0899 | 12.7157 | 195.9252 | 9.0349 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.82512 | * | 0.67213 | 0.16086 | 0.65659 | 0.16785 | 37.6221 | 11.5691 | - | -
STD_D1010_021720_256s_80x80_b | 1.1798 | 0.086597 | 1.13 | 0.113 | 0.17007 | 0.028232 | 212.7363 | 12.7455 | 178.4392 | 12.7337 | 195.5877 | 9.0083 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.8092 | * | 0.65022 | 0.15559 | 0.63913 | 0.16312 | 42.2475 | 12.37 | - | -
STD_D1010_021720_256s_80x80_c | 1.1814 | 0.086607 | 1.13 | 0.113 | 0.17151 | 0.028478 | 216.2452 | 12.6447 | 180.9637 | 12.5047 | 198.6044 | 8.8918 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.80414 | * | 0.66449 | 0.1588 | 0.63264 | 0.16159 | 35.0004 | 12.3924 | - | -
STD_D1010_021920_256s_100x100_a | 1.2203 | 0.089519 | 1.13 | 0.113 | 0.16908 | 0.028039 | 216.0551 | 12.7478 | 177.6264 | 12.4946 | 196.8407 | 8.925 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.87351 | * | 0.67747 | 0.16183 | 0.70443 | 0.18008 | 44.8172 | 11.6086 | - | -
STD_D1010_021920_256s_100x100_b | 1.208 | 0.088598 | 1.13 | 0.113 | 0.16846 | 0.027963 | 210.9078 | 12.7251 | 168.9859 | 12.7789 | 189.9468 | 9.017 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.86294 | * | 0.66577 | 0.15938 | 0.69448 | 0.1774 | 40.098 | 11.4431 | - | -
STD_D1010_021920_256s_100x100_c | 1.2096 | 0.088866 | 1.13 | 0.113 | 0.16944 | 0.028097 | 219.117 | 12.9727 | 179.5735 | 13.1204 | 199.3452 | 9.2255 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.85398 | * | 0.64755 | 0.15488 | 0.68453 | 0.17509 | 34.8463 | 14.4368 | - | -
STD_D1010_022120_256s_100x100_a | 1.1849 | 0.087015 | 1.13 | 0.113 | 0.16753 | 0.02778 | 200.3382 | 12.0598 | 162.9719 | 12.0542 | 181.655 | 8.5256 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0059 | * | 0.69495 | 0.1672 | 0.8384 | 0.2143 | 36.5952 | 17.1109 | - | -
STD_D1010_022120_256s_100x100_b | 1.1937 | 0.087574 | 1.13 | 0.113 | 0.16907 | 0.028063 | 205.9909 | 12.48 | 169.9555 | 12.7423 | 187.9732 | 8.9179 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.99761 | * | 0.69121 | 0.16628 | 0.82855 | 0.21236 | 43.3042 | 16.094 | - | -
STD_D1010_022120_256s_100x100_c | 1.1999 | 0.088116 | 1.13 | 0.113 | 0.16794 | 0.027851 | 205.3726 | 12.3473 | 168.3481 | 12.5147 | 186.8604 | 8.7903 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 0.99994 | * | 0.66766 | 0.16068 | 0.83201 | 0.21314 | 39.9807 | 15.6366 | - | -
STD_D1010_030920_256s_100x100_a | 1.1835 | 0.086731 | 1.13 | 0.113 | 0.16444 | 0.027288 | 191.2519 | 12.1499 | 154.7118 | 12.1496 | 172.9818 | 8.5911 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0281 | * | 0.15243 | 0.036641 | 0.86367 | 0.22182 | 10.375 | 14.1052 | - | -
STD_D1010_030920_256s_100x100_b | 1.1831 | 0.086988 | 1.13 | 0.113 | 0.16459 | 0.027328 | 191.3712 | 11.9704 | 156.444 | 12.2468 | 173.9076 | 8.5626 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0176 | * | 0.16964 | 0.040724 | 0.85305 | 0.21998 | 9.7349 | 13.8452 | - | -
STD_D1010_030920_256s_100x100_c | 1.1899 | 0.087403 | 1.13 | 0.113 | 0.16457 | 0.027277 | 191.6641 | 11.9656 | 154.9539 | 11.9292 | 173.309 | 8.4481 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0015 | * | 0.17838 | 0.04276 | 0.8369 | 0.21528 | 9.1336 | 14.2969 | - | -
STD_D1010_031020_256s_100x100_a | 1.2355 | 0.090614 | 1.13 | 0.113 | 0.16695 | 0.027698 | 244.9824 | 13.8924 | 205.6411 | 13.4733 | 225.3117 | 9.6764 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0377 | * | 0.47709 | 0.11548 | 0.8708 | 0.22263 | 17.5287 | 16.2104 | - | -
STD_D1010_031020_256s_100x100_b | 1.2298 | 0.090378 | 1.13 | 0.113 | 0.16671 | 0.027692 | 246.1811 | 13.821 | 207.1098 | 13.443 | 226.6454 | 9.6402 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0309 | * | 0.48557 | 0.11628 | 0.86417 | 0.22113 | 30.105 | 15.1126 | - | -
STD_D1010_031020_256s_100x100_c | 1.2363 | 0.090791 | 1.13 | 0.113 | 0.16843 | 0.027921 | 253.8844 | 14.3042 | 213.2369 | 13.6933 | 233.5607 | 9.901 | 139 | 13.9 | STD_D1010 | 1.0339 | * | 0.4822 | 0.11589 | 0.86549 | 0.22133 | 19.4467 | 15.5035 | - | -
STD_ETF46_020320_256s_15x15_a | 3.7637 | 0.38309 |  |  | 2.6061 | 0.67848 | 2914.1009 | 222.8145 | 2763.4167 | 214.1805 | 2838.7588 | 154.5312 |  |  |  | 7.3593 | - | 2.8886 | 2.0914 | 4.7532 | 2.8337 | 3.5727 | 7.3558 | * | -
STD_ETF46_020320_256s_15x15_b | 3.7289 | 0.38001 |  |  | 2.6171 | 0.68192 | 2923.2801 | 223.9301 | 2742.603 | 212.8402 | 2832.9416 | 154.4714 |  |  |  | 7.0863 | - | 3.1229 | 2.2429 | 4.4692 | 2.6423 | 3.2826 | 6.0957 | * | -
STD_ETF46_020320_256s_15x15_c | 3.7457 | 0.3811 |  |  | 2.6036 | 0.6783 | 2877.3005 | 220.6129 | 2706.7247 | 210.2194 | 2792.0126 | 152.3665 |  |  |  | 6.8515 | - | 2.9141 | 2.1013 | 4.2478 | 2.5507 | 2.6963 | 6.3399 | * | -
STD_ETF46_020520_256s_15x15_a | 3.6082 | 0.36794 |  |  | 2.5673 | 0.66911 | 2859.1196 | 219.3395 | 2683.8739 | 208.8332 | 2771.4967 | 151.4274 |  |  |  | 7.6656 | - | 3.1377 | 2.2494 | 5.0984 | 2.992 | 3.0189 | 6.7056 | * | -
STD_ETF46_020520_256s_15x15_b | 3.5896 | 0.36528 |  |  | 2.5653 | 0.66772 | 2837.3297 | 217.3568 | 2677.7517 | 207.6628 | 2757.5407 | 150.3062 |  |  |  | 6.97 | - | 3.1736 | 2.2788 | 4.4047 | 2.59 | 2.923 | 5.8781 | * | -
STD_ETF46_020520_256s_15x15_c | 3.6457 | 0.37098 |  |  | 2.5485 | 0.66426 | 2865.9079 | 220.1365 | 2679.9898 | 207.892 | 2772.9488 | 151.3928 |  |  |  | 7.1612 | - | 3.6911 | 2.6534 | 4.6127 | 2.7274 | 4.9435 | 6.4585 | - | -
STD_ETF46_021220_256s_15x20_a | 3.8605 | 0.39334 |  |  | 2.6714 | 0.69685 | 3012.4674 | 230.6367 | 2912.3874 | 225.3707 | 2962.4274 | 161.2337 |  |  |  | 5.6518 | - | 6.2136 | 4.4713 | 2.9804 | 1.7706 | 10.9912 | 5.6925 | - | -
STD_ETF46_021220_256s_15x20_b | 3.8303 | 0.38991 |  |  | 2.6701 | 0.6957 | 3035.3794 | 232.5904 | 2886.178 | 223.4332 | 2960.7787 | 161.2612 |  |  |  | 5.5671 | - | 6.7372 | 4.846 | 2.897 | 1.7117 | 7.2418 | 6.944 | - | -
STD_ETF46_021220_256s_15x20_c | 3.8716 | 0.39413 |  |  | 2.6712 | 0.69594 | 3025.1257 | 232.0435 | 2902.3367 | 224.316 | 2963.7312 | 161.3706 |  |  |  | 5.9005 | - | 6.0131 | 4.3488 | 3.2293 | 1.9501 | 8.6514 | 4.8908 | - | -
STD_ETF46_021420_256s_15x20_a | 3.7375 | 0.38044 |  |  | 2.635 | 0.68755 | 3033.0561 | 232.161 | 2825.1229 | 218.1114 | 2929.0895 | 159.2728 |  |  |  | 6.5103 | - | 5.0981 | 3.6733 | 3.8753 | 2.3202 | 9.0324 | 10.2442 | - | -
STD_ETF46_021420_256s_15x20_b | 3.7473 | 0.38137 |  |  | 2.6055 | 0.67926 | 2929.4237 | 223.989 | 2737.3054 | 211.5097 | 2833.3646 | 154.0352 |  |  |  | 6.6617 | - | 6.1782 | 4.4302 | 4.0562 | 2.3913 | 10.0744 | 4.9566 | - | -
STD_ETF46_021420_256s_15x20_c | 3.7864 | 0.38551 |  |  | 2.6179 | 0.68262 | 2928.0461 | 224.7015 | 2751.7425 | 213.0481 | 2839.8943 | 154.8227 |  |  |  | 6.2703 | - | 5.7044 | 4.0976 | 3.6523 | 2.1646 | 5.8551 | 7.7827 | - | -
STD_ETF46_021720_256s_15x20_a | 3.6162 | 0.36761 |  |  | 2.4558 | 0.64086 | 2797.769 | 215.223 | 2699.1052 | 209.6566 | 2748.4371 | 150.2305 |  |  |  | 6.8407 | - | 3.6034 | 2.5988 | 4.3848 | 2.5888 | 5.5286 | 5.7488 | - | -
STD_ETF46_021720_256s_15x20_b | 3.7542 | 0.38248 |  |  | 2.5336 | 0.66006 | 2881.9345 | 221.1443 | 2745.9924 | 213.0031 | 2813.9634 | 153.5213 |  |  |  | 6.7872 | - | 4.3402 | 3.1172 | 4.2536 | 2.514 | 4.9128 | 6.6337 | - | -
STD_ETF46_021720_256s_15x20_c | 3.7867 | 0.38524 |  |  | 2.5346 | 0.66103 | 2905.9643 | 223.2038 | 2764.1914 | 214.3327 | 2835.0779 | 154.7243 |  |  |  | 6.4384 | - | 4.2397 | 3.0477 | 3.9038 | 2.4385 | 6.8099 | 6.067 | - | -
STD_ETF46_021920_256s_15x20_a | 3.6814 | 0.37446 |  |  | 2.4725 | 0.64547 | 2874.9681 | 220.3894 | 2720.9592 | 211.113 | 2797.9636 | 152.5944 |  |  |  | 5.5454 | - | 6.2474 | 4.485 | 3.0729 | 1.8079 | 8.701 | 4.5419 | - | -
STD_ETF46_021920_256s_15x20_b | 3.6956 | 0.37591 |  |  | 2.4726 | 0.64342 | 2873.7546 | 220.4601 | 2780.5266 | 215.4691 | 2827.1406 | 154.1344 |  |  |  | 5.8262 | - | 5.5917 | 4.0139 | 3.3536 | 2.0176 | 10.4464 | 5.3716 | - | -
STD_ETF46_021920_256s_15x20_c | 3.6654 | 0.37265 |  |  | 2.4579 | 0.64073 | 2879.8811 | 220.8573 | 2759.2619 | 213.6934 | 2819.5715 | 153.6578 |  |  |  | 6.1669 | - | 4.388 | 3.1566 | 3.709 | 2.1942 | 7.7014 | 5.8465 | - | -
STD_ETF46_022120_256s_15x20_a | 3.7821 | 0.3846 |  |  | 2.66 | 0.69259 | 3055.5968 | 234.1099 | 2843.6954 | 219.6643 | 2949.6461 | 160.5147 |  |  |  | 5.5637 | - | 5.4628 | 3.9136 | 2.9037 | 1.7183 | 9.6596 | 5.058 | - | -
STD_ETF46_022120_256s_15x20_b | 3.6279 | 0.369 |  |  | 2.4494 | 0.63881 | 2867.8586 | 220.1876 | 2777.8475 | 214.6933 | 2822.8531 | 153.7659 |  |  |  | 6.3879 | - | 4.4341 | 3.1887 | 3.9385 | 2.3593 | 6.053 | 6.5654 | - | -
STD_ETF46_022120_256s_15x20_c | 3.6202 | 0.36885 |  |  | 2.4523 | 0.63983 | 2885.7979 | 221.2476 | 2771.5066 | 215.2132 | 2828.6523 | 154.3269 |  |  |  | 6.3306 | - | 3.884 | 2.8004 | 3.8783 | 2.2911 | 6.0668 | 5.435 | - | -
STD_ETFS_15x20_256s_2 | 3.7402 | 0.38024 |  |  | 2.681 | 0.6997 | 2954.8589 | 226.2832 | 2785.8459 | 215.809 | 2870.3524 | 156.347 |  |  |  | 5.1243 | - | 5.2742 | 3.8039 | 2.4433 | 1.4353 | 6.9088 | 5.1599 | - | -
STD_ETFS_15x25_256s | 3.878 | 0.39514 |  |  | 2.756 | 0.71935 | 3127.7623 | 239.1001 | 2945.7336 | 227.4999 | 3036.7479 | 165.019 |  |  |  | 5.828 | - | 6.3647 | 4.5768 | 3.072 | 1.8061 | 6.1573 | 9.4521 | - | -
VF74_127-7_101220_256s_15x20_a | 5.3075 | 0.73347 | 3.9839 | 0.39839 | 2.6127 | 0.4918 | 1200.6437 | 189.6656 | 1287.2372 | 205.8406 | 1243.9404 | 139.9495 | 439 | 43.9 | VF74-127-7 | 6.3046 | - | 3.6396 | 0.91905 | 3.6919 | 0.90372 | 4.6585 | 3.7936 | - | *
VF74_127-7_101220_256s_15x20_b | 5.136 | 0.71088 | 3.9839 | 0.39839 | 2.5293 | 0.47493 | 1165.3057 | 182.6995 | 1316.772 | 208.3161 | 1241.0388 | 138.5412 | 439 | 43.9 | VF74-127-7 | 6.0085 | - | 3.1567 | 0.77327 | 3.4792 | 0.84746 | 2.8791 | 4.3515 | * | -
VF74_127-7_101220_256s_15x20_c | 5.3069 | 0.73447 | 3.9839 | 0.39839 | 2.5816 | 0.48535 | 1258.9394 | 195.2086 | 1278.224 | 204.1916 | 1268.5817 | 141.245 | 439 | 43.9 | VF74-127-7 | 5.7455 | - | 3.266 | 0.73878 | 3.1639 | 0.77109 | 3.8769 | 4.3237 | * | -
VF74_131-1_101220_256s_25x50_a | 4.2619 | 0.47824 |  |  | 2.007 | 0.3188 | 629.7319 | 83.5073 | 622.3197 | 87.1522 | 626.0258 | 60.351 |  |  |  | 3.7529 | - | 2.1676 | 0.40685 | 1.7459 | 0.36179 | 9.8793 | 9.7851 | - | -
VF74_131-1_101220_256s_25x50_b | 4.2471 | 0.47729 |  |  | 2.001 | 0.31745 | 622.6548 | 81.7421 | 621.5186 | 86.0551 | 622.0867 | 59.3449 |  |  |  | 3.8739 | - | 2.1677 | 0.42136 | 1.8729 | 0.38426 | 12.5611 | 8.4406 | - | -
VF74_131-1_101220_256s_25x50_c | 4.2834 | 0.48186 |  |  | 2.0097 | 0.31892 | 632.6924 | 82.2553 | 624.3547 | 87.0325 | 628.5235 | 59.8761 |  |  |  | 3.7676 | - | 2.2159 | 0.42421 | 1.758 | 0.36086 | 9.3676 | 8.8834 | - | -
VF74_131-9_MI1_101220_256s_15x30_a | 5.0289 | 0.83706 |  |  | 2.5128 | 0.53648 | 26.5996 | 47.8962 | 304.3815 | 109.1919 | 165.4906 | 59.6174 |  |  |  | 7.8769 | - | 2.6008 | 0.66356 | 5.3641 | 1.4657 | 4.4655 | 7.639 | - | -
VF74_131-9_MI1_101220_256s_15x30_b | 5.0795 | 0.84355 |  |  | 2.5141 | 0.53484 | 26.6123 | 40.3965 | 336.2632 | 114.6411 | 181.4377 | 60.7751 |  |  |  | 7.5944 | - | 2.1787 | 0.55132 | 5.0803 | 1.3665 | 3.5039 | 5.7027 | * | -
VF74_131-9_MI1_101220_256s_15x30_c | 5.1065 | 0.84673 |  |  | 2.5293 | 0.53911 | 26.619 | 41.8874 | 285.2475 | 107.431 | 155.9333 | 57.6541 |  |  |  | 8.3385 | - | 2.4478 | 0.62319 | 5.8092 | 1.6468 | 3.5697 | 6.5647 | * | -
VF74_131-9_MI2_101220_256s_20x25_a | 2.3635 | 0.39215 |  |  | 1.2994 | 0.28255 | 779.0546 | 165.1904 | 483.278 | 135.495 | 631.1663 | 106.8255 |  |  |  | 2.7777 | - | 1.2596 | 0.33062 | 1.4783 | 0.41059 | 2.8654 | 3.4826 | * | *
VF74_131-9_MI2_101220_256s_20x25_b | 2.3771 | 0.39472 |  |  | 1.305 | 0.28386 | 783.2294 | 164.6237 | 471.7585 | 135.3411 | 627.494 | 106.5577 |  |  |  | 2.7738 | - | 1.7524 | 0.45911 | 1.4688 | 0.45667 | 3.5825 | 3.9821 | * | *
VF74_131-9_MI2_101220_256s_20x25_c | 2.5684 | 0.42685 |  |  | 1.3869 | 0.30098 | 791.1569 | 167.5095 | 496.6366 | 138.2179 | 643.8968 | 108.5859 |  |  |  | 2.9114 | - | 1.3484 | 0.35158 | 1.5245 | 0.4204 | 3.0206 | 3.598 | * | *
VF74_132-1_101220_256s_40x50_a | 2.4848 | 0.21222 |  |  | 0.84162 | 0.12856 | 342.7354 | 49.2984 | 353.9793 | 53.8255 | 348.3573 | 36.4949 |  |  |  | 2.335 | - | 1.1605 | 0.23028 | 1.4933 | 0.33802 | 8.3817 | 10.2282 | - | -
VF74_132-1_101220_256s_40x50_b | 2.498 | 0.21322 |  |  | 0.84107 | 0.12842 | 342.7631 | 48.9722 | 353.0884 | 54.1141 | 347.9257 | 36.4918 |  |  |  | 2.3065 | - | 1.2432 | 0.24688 | 1.4655 | 0.33225 | 9.5393 | 10.4087 | - | -
VF74_132-1_101220_256s_40x50_c | 2.5024 | 0.21408 |  |  | 0.84142 | 0.12874 | 341.3606 | 49.6184 | 353.2675 | 54.5154 | 347.3141 | 36.8576 |  |  |  | 2.326 | - | 1.2379 | 0.248 | 1.4845 | 0.33382 | 11.9253 | 10.0076 | - | -
VF74_132-2_101220_256s_20x25_a | 3.8621 | 0.43173 | 3.9113 | 0.39113 | 1.6994 | 0.26881 | 143.6783 | 52.7043 | 362.941 | 67.4026 | 253.3096 | 42.781 | 198 | 19.8 | VF74-132-2 | 3.288 | - | 2.6284 | 0.50869 | 1.5886 | 0.34799 | 9.197 | 6.164 | - | -
VF74_132-2_101220_256s_20x25_b | 3.8718 | 0.43256 | 3.9113 | 0.39113 | 1.6987 | 0.26854 | 131.2613 | 50.2366 | 342.0894 | 65.5525 | 236.6753 | 41.2942 | 198 | 19.8 | VF74-132-2 | 3.2495 | - | 2.5334 | 0.47454 | 1.5507 | 0.3255 | 10.3212 | 6.9456 | - | -
VF74_132-2_101220_256s_20x25_c | 3.9802 | 0.44522 | 3.9113 | 0.39113 | 1.7117 | 0.27117 | 168.8941 | 55.3609 | 383.9917 | 70.7028 | 276.4429 | 44.8991 | 198 | 19.8 | VF74-132-2 | 3.3763 | - | 2.5441 | 0.47567 | 1.6646 | 0.34426 | 12.9534 | 6.4728 | - | -
VF74_134D-15_101220_256s_15x25_a | 6.4222 | 0.94582 |  |  | 4.4115 | 0.85744 | 1107.7275 | 177.1973 | 1283.0522 | 204.213 | 1195.3899 | 135.1867 |  |  |  | 9.6021 | - | 3.7698 | 0.87035 | 5.1906 | 1.3207 | 7.9747 | 7.3774 | - | -
VF74_134D-15_101220_256s_15x25_b | 6.3186 | 0.92949 |  |  | 4.4217 | 0.86153 | 1118.255 | 180.5831 | 1287.2872 | 207.1004 | 1202.7711 | 137.3871 |  |  |  | 9.4095 | - | 3.4523 | 0.79692 | 4.9879 | 1.2659 | 5.3711 | 7.2303 | - | -
VF74_134D-15_101220_256s_15x25_c | 6.3331 | 0.93421 |  |  | 4.4349 | 0.8657 | 1120.4702 | 179.8214 | 1309.9582 | 209.6376 | 1215.2142 | 138.0975 |  |  |  | 9.4482 | - | 3.3595 | 0.77774 | 5.0133 | 1.2586 | 6.3363 | 10.778 | - | -
VF74_136-3_101220_256s_20x30_a | 4.0669 | 0.49032 |  |  | 1.9872 | 0.35119 | 567.149 | 101.8217 | 559.2802 | 107.4859 | 563.2146 | 74.0285 |  |  |  | 4.1564 | - | 2.4087 | 0.53041 | 2.1693 | 0.51717 | 7.6875 | 7.3424 | - | -
VF74_136-3_101220_256s_20x30_b | 4.0725 | 0.49112 |  |  | 1.9798 | 0.3503 | 572.1193 | 105.0674 | 570.312 | 111.0162 | 571.2156 | 76.426 |  |  |  | 3.9264 | - | 2.362 | 0.53878 | 1.9465 | 0.46533 | 9.0972 | 8.7822 | - | -
VF74_136-3_101220_256s_20x30_c | 4.0492 | 0.48814 |  |  | 1.9836 | 0.3508 | 573.6634 | 102.4041 | 560.7264 | 107.7629 | 567.1949 | 74.3294 |  |  |  | 3.8783 | - | 2.4401 | 0.55035 | 1.8946 | 0.46782 | 10.6236 | 11.3637 | - | -